附件1

邯郸市装配式建筑预评价申报工作指南

一、预评价对象

装配式建筑预评价对象以单体建筑作为计算和评价单元，建筑单体的选择应符合邯郸市装配式建筑实施范围相关政策要求。

二、预评价标准

装配式建筑预评价需按现行河北省《装配式建筑评价标准》进行申报。

三、申报主体

装配式建筑的预评价应由建设单位（或业主单位）申请。

四、申报条件

项目申请预评价原则上在施工图设计阶段，建设单位组织有关单位按照装配式建筑技术要求进行设计，编制装配式建筑项目实施方案、装配率计算书、设计阶段评分表、设计专篇等申报材料。

五、预评价工作流程

（一）申请登记。申报单位向项目属地住建部门提出申请并提交相应资料（纸质版+电子版）。项目属地住建部门对申报单位提交资料进行形式检查，对不符合要求项目，一次性告知原因并提醒修改完善，对符合条件的项目向邯郸市绿色建筑发展处申请组织专家召开装配式建筑设计阶段技术评价专家评审会并录入登记。

（二）专家评审。录入登记后，由邯郸市绿色建筑发展处组织行业专家召开装配式建筑设计阶段评审会议，并派人员到评审会现场监督，属地住建部门派人员列席。申报单位对装配式建筑装配率及关键性技术进行报告，专家组听取报告并依据河北省《装配式建筑评价标准》DB13（J）/8321-2022对申报资料进行审核，项目技术人员针对性答疑。

（三）出具预评价意见。专家组对装配式建筑装配率及关键性技术进行评价，形成装配式建筑设计阶段专家预评价意见书。

（四）预评价意见整改。专家预评价意见书中所提出的整改意见，对于一般性的项目，要求建设单位在一周内完成整改，对应意见应逐条答复并附带佐证资料（图纸、计算书等）。对于整改资料，所有专家均无异议方可视为通过，整改资料未按时提交的，视为自动放弃，由申报单位重新进行申报。

流 程 图

七、联系方式

地    址：邯郸市建设局2413房间

联 系 人：武  峥

联系电话：0310-3029669

电子邮箱：CTDL2982413@163.COM

附件2

邯郸市装配式建筑项目设计阶段

预评价申请表

项目名称：

申报单位：

申请日期：  年   月   日

一、项目基本情况

申报单位：                联系人：      电话：

| 基 本 情 况 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目位置 |  |  |  |
|  | 资金来源 | □政府投资 □社会投资 |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |
|  | 用地规划许可证号 |  | 建设工程规划许可证号 |  |
|  | 总用地面积（㎡） |  | 总建筑面积（㎡） |  |
|  | 容积率 |  | 地上建筑面积（㎡） |  |
|  | 本项目所有单体楼栋号 |  |  |  |
| 装 配 式 情 况 | 本项目实施装配式建筑的单体楼栋号 |  | 本项目实施装配式建筑的面积（㎡） |  |
|  | 本次申报预评价的装配式建筑单体楼栋号 |  | 本次申报预评价的装配式建筑面积（㎡） |  |
|  | 建筑类型 | □保障性住房 □商品住房 □公共建筑 □农村及旅游景观项目 □其他 |  |  |
| 申报单位 意见 | 项目 （栋）按照（国家／河北省））《装配式建筑评价标准》设计，自评装配率为 %。现申请装配式建筑预评价，并郑重承诺所提交的申报材料与实际相符。 申报单位（名称及盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

二、本次申报预评价的装配式建筑关键指标统计表（按每个评价单元分别填写）

| 楼层 | 主体结构预制种类 | 围护墙和内隔墙预制种类 |  | 装修和设备管线采用项 |  | 加分项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  | □全装修 □干式工法楼（地）面 □集成厨房 □集成卫生间 □管线分离 |  | □预制构件与部品标准化 □户型标准化 □信息化技术应用 □绿色建筑 □超低能耗建筑 |  |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-X层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它指标信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（㎡） |  | 建筑高度 |  |  | 自评装配率 |  |  |
| 结构类型 | □装配式混凝土结构 □装配式钢结构 □装配式木结构 □其他 |  |  |  |  |  |  |

备注：申请表加盖建设单位公章  提交当地建设主管部门1份，现场会提交7份复印件

附件3

装配式建筑评价材料列表

| 材料分类 |  | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 基本资料 | 项目审批文件 | 立项批复文件 |
|  |  | 土地使用证 |
|  |  | 建设用地规划许可证 |
|  |  | 建设工程规划许可证 |
|  | 建设单位文件 | 建设单位简介 |
|  |  | 建设单位法人证书 |
|  |  | 开发资质证明 |
|  | 设计单位文件 | 单位简介、实例介绍 |
|  |  | 单位资质证书 |
|  | 其他 | 按照单体编制装配式建筑装配率计算报告 |
| 技术资料 | 全专业施工图纸 |  |
|  | 预制构件深化设计图纸：装配式设计专项说明；预制构件及部品部件各层平面图（主体结构、围护墙和内隔墙）；预制构件及部品部件大样图（主体结构、围护墙和内隔墙）；预制构件及部品部件连接节点构造详图。 |  |
|  | 装修管线设计图纸：全装修专项设计图纸；干式工法楼（地）面设计图纸；集成厨房、集成卫生间设计图纸；管线分离设计图纸。 |  |
|  | 装配式建筑项目实施方案 |  |
|  | 项目汇报演示文稿（PPT）（汇报时长5分钟以内） |  |

备注：1、图纸纸质，加盖设计公章，现场会上提交1份。2、计算书纸质，加盖建设单位、设计单位公章，上会提交7份。 3、证明文件等其他资料加盖建设单位公章提交1份。4、以上报审资料均需提供电子版，于评审会前3日发送至邮箱提供给专家。（纸质资料请尽量正反面打印）

附件4

装配式建筑装配率计算报告

项目名称：

建设单位：

设计单位：

施工图审查机构：

项目装配率：

计算依据：《装配式建筑评价标准》（DB13（J）/T8321-2022）

填 写 说 明

1.本报告适用于申请装配式建筑装配率评审。

2.本报告封面的“项目名称”、“建设单位”、“设计单位”等请务必认真、仔细填写，如因笔误造成的评审问题，责任自负。

3.本报告须保证数据与相关技术资料和项目实际一致，如因不一致造成的结果误判，并由此产生的后果，责任自负。

4.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。因构件统计内容较多，各计算表不够时，可自行附加。

5.本报告中涉及数字的，统一保留到小数点后一位。

6.本报告加盖建设单位、设计单位公章后有效。

目  录

一、项目基本情况…………………………………………………16

二、项目效果图……………………………………………………16

三、项目装配率……………………………………………………17

四、项目装配率计算………………………………………………18

表1-1预制柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件应用

比例统计表……………………………………………18

表1-2预制梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件应用

比例统计表……………………………………………19

表2-1非承重围护墙非砌筑应用比例统计表………………20

表2-2围护墙一体化技术应用比例统计表…………………21

表2-3内隔墙非砌筑应用比例统计表………………………22

表2-4内隔墙一体化技术比例统计表………………………23

表3-1全装修情况统计表……………………………………24

表3-2干式工法楼（地）面应用比例统计表………………24

表3-3集成厨房应用比例计算表……………………………25

表3-4集成卫生间应用比例计算表…………………………26

表3-5管线分离应用比例计算表……………………………27

五、附图……………………………………………………………27

# 一、项目基本情况

项目位于          ，建筑类型为        （公建，如宾馆类、办公类、教育类等；住宅），采用         结构体系（包括混凝土结构、钢结构、钢-混凝土组合结构等结构体系等），结构类型为         （包括框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、核心筒结构等）。

项目总建筑面积       平方米，其中地上建筑面积      平方米，裙房面积        平方米，地下建筑面积        平方米。建筑总高    米，共    层，其中地上    层，地下    层，    层实施装配式建筑，标准层为    层，层高    米。

本项目情况及采用装配式建筑工艺工法说明（800字以内）。

# 二、项目效果图

注：请提供项目鸟瞰图及建筑单体图，其中鸟瞰图应标明申请评审项目楼号。

三、项目装配率

项目装配率计算以单体建筑为计算对象，参照《装配式建筑评价标准》DB13（J）/8321-2022进行。

表1        项目单体装配率汇总表

| 评价项 |  |  | 应用比例 | 自评估得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构Q1 （50分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 | 预制竖向构件 |  |  |
|  |  | 预制组合部件 |  |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 |  |  |  |
| 围护墙和 内隔墙Q2 （20分） | 非承重围护墙非砌筑 |  |  |  |
|  | 围护墙一体化技术 | 围护墙与保温一体化 |  |  |
|  |  | 围护墙与保温、装饰一体化 |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑 |  |  |  |
|  | 内隔墙一体化技术 | 内隔墙与管线一体化 |  |  |
|  |  | 内隔墙与管线、装修一体化 |  |  |
| 装修与设 备管线Q3 （30分） | 居住建筑 | 住宅室内公共区域装修 |  |  |
|  |  | 全装修 |  |  |
|  | 公共建筑全装修 |  |  |  |
|  | 干式工法楼（地）面 |  |  |  |
|  | 集成厨房 |  |  |  |
|  | 集成卫生间 |  |  |  |
|  | 管线分离 | 给（排）水管线 |  |  |
|  |  | 供暖通风管线 |  |  |
|  |  | 电气管线 |  |  |
| # 加分项Q4 # （6分） | 标准化 | 预制构件标准化 |  |  |
|  |  | 户型标准化 |  |  |
|  | 信息化技术应用 |  |  |  |
|  | 绿色建筑 |  |  |  |
|  | 超低能耗建筑（公共建筑节能率78%以上，居住建筑节能率83%及以上） |  |  |  |

# 四、项目装配率计算

详见表1-1、1-2，2-1～2-4，3-1～3-5。

## 表1-1预制柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件应用比例统计表

| 序号 | 类型 | 编号 | 尺寸（mm） | 体积 （m³） | 数量 （个） | 总体积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层预制竖向构件总体积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层全部竖向构件总体积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层预制竖向构件总体积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层竖向构件总体积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体预制竖向构件总体积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体全部竖向构件总体积 |  |  |  |  |  |  |
| 预制柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件应用比例（%）： |  |  |  |  |  |  |

## 表1-2预制梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件应用比例统计表

| 序号 |  | 类型 | 编号 | 水平投影尺寸（mm） |  | 面积 （㎡） | 数量 （个） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层预制水平构件总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ×层建筑平面总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层预制水平构件总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层建筑平面总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体预制水平构件总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体建筑平面总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预制梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件应用比例（%）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表2-1 非承重围护墙非砌筑应用比例统计表

| 序号 | 类型 | 编号 | 尺寸（mm） | 面积 （㎡） | 数量 （个） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层非承重围护墙中非砌筑墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层非承重围护墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层非承重围护墙中非砌筑墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层非承重围护墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体非承重围护墙中非砌筑墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体非承重围护墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 非承重围护墙中非砌筑墙体应用比例（%）： |  |  |  |  |  |  |

## 表2-2 围护墙一体化技术应用比例统计表

| 序号 | 类型 | 编号 | 尺寸（mm） | 面积 （㎡） | 数量 （个） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层围护墙与保温、装饰一体化墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层围护墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层围护墙与保温、装饰一体化墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层围护墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体围护墙与保温、装饰一体化墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体围护墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 围护墙与保温、装饰一体化应用比例（%）： |  |  |  |  |  |  |

## 表2-3 内隔墙非砌筑应用比例统计表

| 序号 | 类型 | 编号 | 尺寸（mm） | 面积 （㎡） | 数量 （个） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层内隔墙中非砌筑墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层内隔墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层内隔墙中非砌筑墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层内隔墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体内隔墙中非砌筑墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体内隔墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 内隔墙非砌筑应用比例（%）： |  |  |  |  |  |  |

## 表2-4 内隔墙一体化技术比例统计表

| 序号 | 类型 | 编号 | 尺寸（mm） | 面积 （㎡） | 数量 （个） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层内隔墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层每层内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层内隔墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的墙体总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体内隔墙总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的墙体应用比例（%）： |  |  |  |  |  |  |

## 表3-1 全装修情况统计表

| 序号 | 户型或功能空间 |  | 楼层位置 | 全装修情况 | 面积 （㎡） | 数量 （个） | 总建筑 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非公共区域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共区域 |  |  | （同上） |  |  |  |
|  | 建筑单体采用全装修的建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑单体总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |

## 表3-2 干式工法楼（地）面应用比例统计表

| 序号 | 户型或功能空间 |  | 楼层位置 | 干式工法楼（地）面技术介绍 | 面积 （㎡） | 数量 （个） | 总建筑 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非公共区域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共区域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑单体采用干式工法楼（地）面的面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑单体各楼层建筑平面总面积 |  |  |  |  |  |  |

## 表3-3集成厨房应用比例计算表

| 序号 | 编号 | 应用位置 | 集成厨房介绍 | 干式工法 面积（㎡） | 数量 （个） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层厨房墙面、顶面和地面采用干式工法的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层厨房的墙面、顶面和地面的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层厨房墙面、顶面和地面采用干式工法的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层厨房的墙面、顶面和地面的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体厨房墙面、顶面和地面采用干式工法的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体厨房的墙面、顶面和地面的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 集成厨房应用比例（%）： |  |  |  |  |  |  |

## 表3-4集成卫生间应用比例计算表

| 序号 | 编号 | 应用位置 | 集成卫生间介绍 | 干式工法 面积（㎡） | 数量 （个） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层卫生间墙面、顶面和地面采用干式工法的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层卫生间的墙面、顶面和地面的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层卫生间墙面、顶面和地面采用干式工法的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| ×层～×层卫生间的墙面、顶面和地面的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体卫生间墙面、顶面和地面采用干式工法的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑单体卫生间的墙面、顶面和地面的总面积 |  |  |  |  |  |  |
| 集成卫生间应用比例（%）： |  |  |  |  |  |  |

## 表3-5 管线分离应用比例计算表

| 序号 | 类型 | 应用位置 | 管线分离介绍 | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ×层管线分离总长度 |  |  |  |  |
| ×层全部管线总长度 |  |  |  |  |
| ×层～×层管线分离总长度 |  |  |  |  |
| ×层～×层卫生间的墙面、顶面和地面的总面积 |  |  |  |  |
| 建筑单体管线分离总长度 |  |  |  |  |
| 建筑单体全部管线总长度 |  |  |  |  |
| 管线分离应用比例（%）： |  |  |  |  |

# 五、附图

预制构件平面布置图，须标注编号及尺寸。

附件5

邯郸市装配式建筑项目实施方案

（参考格式）

项目名称：

建设单位：

编制日期：

目    录

一、项目概况…………………………………………………31

二、管理工作机制……………………………………………31

（一）建设单位统筹管理工作机制…………………………31

（二）工程总承包（EPC）模式情况（如有）……………31

（三）装配式建筑验收制度…………………………………31

三、装配式建筑的设计………………………………………31

（一）建筑设计………………………………………………31

（二）结构设计………………………………………………32

（三）装修和机电设计………………………………………32

四、装配式施工策划…………………………………………32

（一）施工总平面布置和施工计划…………………………32

（二）预制构件生产和运输…………………………………33

（三）起重设备和吊装策划…………………………………33

（四）模板施工和外围护设施………………………………33

（五）标准层装配化施工流程………………………………34

五、围护墙和内隔墙…………………………………………34

（一）非承重围护墙非砌筑…………………………………34

（二）围护墙一体化技术……………………………………35

（三）内隔墙非砌筑…………………………………………35

（四）内隔墙一体化技术……………………………………35

六、装修和机电………………………………………………35

（一）全装修…………………………………………………35

（二）干式工法楼（地）面…………………………………35

（三）集成厨房………………………………………………35

（四）集成卫生间……………………………………………36

（五）管线分离………………………………………………36

七、绿色施工与信息化应用情况（如有）…………………36

（一）BIM应用情况…………………………………………36

（二）智能化应用情况………………………………………36

（三）绿色施工策划与内容…………………………………36

八、安全保证措施……………………………………………37

九、其它需要说明的内容……………………………………37

（注：各章节应注明页码）

装配式建筑项目实施方案应包含并不限于如下内容：

一、项目概况

简要介绍项目的基本情况，包括项目位置、用地面积、建筑面积、容积率、项目楼栋情况。以列表的方式详细说明装配式建筑各楼栋情况、预制构件（含钢构件，以下同）种类情况、技术评分情况等。

二、管理工作机制

（一）建设单位统筹管理工作机制

1.参建各方情况，以及建设单位统筹协调参建各方的工作机制

2.管理人员配置情况（包括：参加装配式建筑系列培训情况，附培训证明）

3.关键工种产业工人实训情况（包括：构件吊装、套筒灌浆、装配式模板安装等关键工种产业工人岗前实训计划,参加岗前实训及考核合格的产业工人情况）

（二）工程总承包（EPC）模式情况

若采用工程总承包（EPC）模式，详细说明工程总承包商的情况，工程总承包合同的服务内容（附工程总承包合同扫描件相关条款）。

（三）装配式建筑验收制度

1.预制构件（钢构件）样板验收制度

2.装配式标准层结构联合验收制度

三、装配式建筑的设计

（一）建筑设计

1.装配式建筑标准化设计

（1）标准化户型或单一户型

（2）标准化构件

2.装配式建筑平面、立面设计（包括：总平面、单体平面和立面、预制构件（钢构件）和墙体布置图、墙地面做法表等，要求至少用A3纸打印，图示清晰。预制构件（钢构件）在设计图纸或BIM中（如有）应使用明显的颜色标示），此时需彩打。

3.架空层、结构转换层、屋面层、避难层、设备层等非标准层与标准层的设计延续性（如有）。

4.关键节点设计（包括但不限于：建筑保温、防水等）

（二）结构设计

1.装配式建筑结构体系

2.关键节点设计（包括但不限于：预制构件（钢构件）连接等）

3.超限审查情况说明（依法应当进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查的项目，应当先完成专项审查，在超限审查文件中应包含装配式建筑相关内容）

（三）装修和机电设计

（包括但不限于：材料表、平面布置图、立面布置图、机电布置图、主要节点做法详图）

四、装配式施工策划

（一）施工总平面布置图和施工计划

（包括但不限于：施工现场总平面布置图含项目出入口位置、施工道路、各栋塔吊布置、预制构件（钢构件）堆放场地位置，施工总体计划和标准层工期安排等）

（二）预制构件生产和运输

（包括但不限于：预制构件（钢构件）生产概况、以及生产、运输、堆放等组织计划及过程质量控制措施）

1.预制构件（钢构件）生产概况（包括预制构件生产单位行业登记管理与星级评价情况）

2.预制构件（钢构件）生产的质量控制要点

3.预制构件（钢构件）标示及成品保护措施

4.预制构件（钢构件）运输路线

（三）起重设备和吊装策划

（包括但不限于：预制构件（钢构件）吊装的前期准备工作，各种预制构件的吊装顺序等）

1.各栋塔吊选型、预制构件（钢构件）起吊分析

2.吊具准备、各种预制构件（钢构件）的安装

3.装配式混凝土结构：预制构件与现浇部位、装配式模板的连接，钢筋套筒灌浆的连接、预制构件的支撑；装配式钢结构：钢构件的连接和支撑

4.施工质量控制要点

5.安全保证措施

（四）模板体系和外围护设施

（包括但不限于：装配式模板的选用、模板周转套数、模板连接节点、模板平面布置、质量控制措施等）

1.装配式模板平面布置图和竖向布置图

2.装配式模板安装和拆卸等施工工序

3.外围护体系的选择

4.施工质量控制要点

5.安全保证措施

（五）标准层装配化施工流程（根据技术选用情况填写，装配式混凝土结构包括但不限于：工具式脚手架方案、成品钢筋网施工、提升式混凝土布料机方案等；装配式钢结构包括但不限于：梁梁连接节点装配化施工、梁柱连接节点装配化施工等）

装配式混凝土结构：

1.工具式脚手架方案

2.成品钢筋网施工

3.提升式混凝土布料机方案

装配式钢结构：

1.梁梁连接节点装配化施工

2.梁柱连接节点装配化施工

五、围护墙和内隔墙

（一）非承重围护墙非砌筑

（包括但不限于：围护墙体选型，平面布置图、质量控制措施等）

（二）围护墙一体化技术

（根据技术选用情况填写，装配式混凝土结构包括但不限于：一体化设计、预制外墙门窗预埋窗框或附框、预制外墙饰面工厂完成、外墙保温做法、单元式幕墙等；装配式钢结构包括但不限于：各层装饰、保温隔热一体化外墙、单元式幕墙等）

（三）内隔墙非砌筑

（包括但不限于：内隔墙选型、平面布置图、墙板防开裂质量控制措施等）

1.内墙板类型的选型及节点连接大样

2.内墙板平面布置图

3.内墙板的堆放、运输和安装

4.施工质量控制要点

5.安全保证措施

（四）内隔墙一体化技术

六、装修和机电

（一）全装修

（包括但不限于：详细全装修的范围、交付标准等）

（二）干式工法楼（地）面

（根据技术选用情况填写，包括但不限于：楼面、地面和公共区域装修的干式工法施工工艺、质量控制措施等）

（三）集成厨房

（根据技术选用情况填写，包括但不限于：集成厨房选型，干式工法施工工艺，橱柜、灶具、五金配置情况等）

（四）集成卫生间

（根据技术选用情况填写，包括但不限于：集成卫生间选型，干式工法施工工艺，洁柜、洁具、五金配置情况，整体卫浴应用和施工等）

（五）管线分离

（根据技术选用情况填写，包括但不限于：一体化设计、机电管线预埋、主体结构和管线分离做法等）

七、绿色施工与信息化应用情况

（一）BIM应用情况

详细说明项目建设不同阶段的BIM应用情况，提供各阶段BIM模型。

1.设计阶段，应用BIM进行施工图设计，包括各专业协同、管线综合、BIM模型制作、施工图和预制构件（钢构件）图信息表达、预制构件连接节点设计、钢筋碰撞、施工工序模拟等。

2.生产阶段，应用BIM传递设计阶段的信息，进行预制构件（钢构件）和装配式模板深化设计和生产管理。

3.施工阶段，应用BIM传递设计、生产阶段的信息，进行施工全过程管控。

（二）智能化应用情况

（包括但不限于：生产、施工、运维阶段信息化应用等）

（三）绿色施工策划与内容

（包括但不限于：按照国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640或河北省《建筑工程绿色施工评价标准》DBJ/J15-97开展绿色施工的策划及实施内容等）

八、安全保证措施

（包括但不限于：预制构件吊装、临时支撑及模板施工等安全方案、安全生产应急预案等）

九、其它需要说明的内容

附件6

装配式建筑专家评价表（样表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 装配式建筑实施要求 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审图单位 |  |
| 评审意见： 年 月 日，邯郸市建设局组织装配式建筑专家对项目进行了预评价，专家组听取了建设单位的汇报，对申请材料进行了仔细审查、讨论，形成评审意见如下： 1.所提交的申报资料齐全、数据详实，符合申报条件； 2. 3. 4. 鉴于以上情况，专家组一致认为， |  |
| 评审结果 |  |
| 专 家 签 名 | 专家组组长： 专家组成员： 年 月 日 |